建筑材料实训中心建设需求

一、实验室名称及预算

实验室名称：建筑材料实训中心
项目总预算：100万元。

二、建设目标

为深化产教融合，提升建筑工程技术、工程造价等专业学生的实践能力与综合素养，本项目旨在建设一个集教学实训、科研创新、社会服务于一体的现代化建筑材料实训中心。通过引入先进设备与真实工程场景，培养学生掌握建筑材料的认知、检测与应用能力，满足行业对高素质技术技能人才的需求。

三、建设内容

本项目拟建设一个功能齐全、分区合理的建筑材料实训中心，涵盖水泥与混凝土、力学性能、防水与装饰材料、建筑节能与环保材料、工程结构监测与鉴定、样品制备与数据处理等六大功能区。中心将配备完整的材料检测设备与信息化管理平台，满足课程实训、技能鉴定、毕业设计、教师科研及社会服务等多方面需求。
  中心建成后可同时容纳50人开展实训，具备材料性能检测、结构健康监测、数据分析与报告生成等综合能力。本项目包含实训设备、实验台架、信息化平台及必要的配套设施，不包含土建改造及大型基建工程。

四、拟开设的课程

（包括但不限于实训教学、职业培训、技能竞赛、社会服务等）

| 课程名称 | 实验实训项目名称 | 涉及专业 |
| --- | --- | --- |
| 建筑材料 | 水泥试件制备与抗压、抗折检测 | 建筑工程技术、工程造价 |
| 建筑材料 | 混凝土试件制备与试配 | 建筑工程技术、工程造价 |
| 建筑材料 | 混凝土抗压强度检测 | 建筑工程技术、工程造价 |
| 建筑施工技术 | 钢筋抗拉强度、冷弯性能检测 | 建筑工程技术、工程造价 |
| 建筑施工技术 | 砌体工程材料认知 | 建筑工程技术、工程造价 |
| 建筑施工技术 | 混凝土工程材料认知与检测 | 建筑工程技术、工程造价 |
| 建筑施工技术 | 防水工程材料认知 | 建筑工程技术、工程造价 |
| 建筑结构检测与鉴定 | 裂缝观测、位移监测、无损检测 | 建筑工程技术 |

五、拟采购的设备清单（包括但不限于）：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥细度负压筛析仪 | 1台 |  |
| 2 | 水泥抗折抗压试验一体机 | 1台 |  |
| 3 | 恒温恒湿养护箱 | 1台 |  |
| 4 | 微机控制电子万能试验机 | 1台 |  |
| 5 | 混凝土压力机砂浆微机伺服压力试验机 | 2台 |  |
| 6 | 液压式弯曲试验机 | 1台 |  |
| 7 | 一体式钢筋扫描仪 | 2台 |  |
| 8 | 建筑混凝土3D打印机 | 1台 |  |
| 9 | 扫描电子显微镜（SEM） | 1台 |  |
| 10 | 实验室工作台 | 30张 |  |
| 11 | 货架展示柜 | 24组 |  |
| 12 | 裂缝宽度观测仪 | 2台 |  |
| 13 | 红外线热像成像仪 | 2台 |  |
| 14 | 楼板测厚仪 | 1台 |  |
| 15 | 砂当量仪 | 1台 |  |
| 16 | 坍落度测定仪 | 6套 |  |
| 17 | 智能沥青软化点测定仪 | 2台 |  |
| 18 | 数显智能沥青针入度仪 | 2台 |  |
| 19 | 混凝土含气量测定仪 | 1台 |  |
| 20 | 信息化管理平台 | 1套 | 支持实训教学、数据管理与分析等功能 |

六、实验室建筑图

本项目拟建于资源开发系综合楼一楼，总建筑面积352.8㎡，具体功能分区包括：水泥与混凝土实训区、力学性能实训区、防水与装饰材料实训区、建筑节能与环保材料实训区、工程结构监测与鉴定区、样品制备与数据处理室等。平面布置图如下：