- 灭火应急疏散预案

- 组织结构

- 总指挥：薛世山、朱忠玉

- 现场指挥员：马平

- 第一灭火行动组

- 1、实训楼内各实训室：当天的实训教师为灭火员，当天该班的班长为疏导员，团书记为报案员。

- 2、教学楼内各教室：当天的实训教师为灭火员，当天该班的班长为疏导员，团书记为报案员。

- 3、女生公寓：当天值班员为灭火员，李秋慧为疏导员，左会议为报案员。

- 4、男生公寓：当天值班员为灭火员，李红球为疏导员，张庆宏为报案员。

- 5、图书馆：李征为灭火员，张海燕为疏导员，胡月莲为报案员。

- 6、学生食堂：各食堂经理为灭火员，保洁员为疏导员，售菜员为报案员。

- 第二灭火行动组

- 马 平、金相平、钱 林、鲍庭瑞、张 辉、章其全、汪国洪、马晓春、张庆宏、邢邦武、朱毓、周 跃、沈 昱、文小双、蒋承岱、詹昌义、杨传喜、杨 光、田召金、陈文明、何 靓、谢复祥、李 征、郭云峰、汪长生、孔维富、王 革、张先锋。

- 通讯联络组

- 李庆峰、王自南、方继才、周伟泓、罗海峰

- 疏散引导组

- 丁宗兰、曹芳盛、薛文平、黄玉春、朱明星、徐礼峰、秦新桥、张玉胜

- 安全防护救护组

- 凌 涛、李红球、傅 联、唐年生、张宏洲、汤大益

- 报警和接警处置程序

- 1、接警人员第一时间赶赴现场并判断火势情况后，组织火灾扑救，立刻报告消防控制中心，报告消防安全管理员和责任人，报119火警电话。

- 2、报119火警电话的，严格按照下列程序执行：

- ①拿起话筒拨“119”号键，直至听对方回话。

- ②准确讲清起火单位名称、所在位置。

- ③讲清起火部位、燃烧物品、火势大小、火场面积。讲清报警人的姓名、联系电话号码，以便随时联系。

- 3、消防控制室值班人员将消防设施转入自动状态，联动控制相关消防设备，远程启动消防水泵开始供水，并迅速切断火灾区域非电源，远程启动排风机进行排烟。

- 4、现场总指挥人按照人员分工，确定各行动组，做好组织救人和火灾扑救的各项前期准备工作。

- 应急疏散的组织程序和措施

- 根据各组工作分工，组织以保障人员生命安全为重点的人员疏散和灭火工作。

- 1、疏散引导组：

- 各安全出口引导员打开火灾现场安全出口，及时疏散顾客，在每个安全出口处保障疏散通道畅通，维持秩序，引导人员有序展开疏散，同时注意防范各种治安事件的发生并促使有能力救火的人员参与救火。

- 2、灭火行动组：

- 火灾确认后，现场及附近员工组成第一灭火行动组，立即取用灭火器进行灭火，同时启动火灾现场周围消防隔离措施。通讯联络组通知志愿消防队员后，成立第二灭火行动组，采用灭火器及消火栓进行灭火，当火灾发展进入猛烈阶段后应及时撤出，待消防部门赶到时指引消防车辆及大楼内的消防栓位置，配合公安消防人员进行灭火。

- 3、通讯联络组：

- 保持与119指挥中心的通信畅通，及时报告火情。保持总指挥与疏散引导组、灭火行动组组长的联络，统计疏散人员。

- 4、安全防护组：

- 立即准备相关的防护器材及设备，做好受伤人员的救护工作。

- 扑救初期火灾的程序和措施

- 公安消防部队未到现场时：

- 成立火场指挥组，由现场最高领导统一指挥、协调，任何人必须服从，不得擅作主张，以免造成更大的损失；

- 坚持“救人第一”的原则，组织人员全力实施施救；

- 组织人员做好现场的维护工作，防止无关人员进入；

- 组织人员进行火灾扑救，重点保护重点部位，防止火灾向相关区域蔓延，最大限度地降低火灾危害。

- 公安消防部队到场后：

- 立即向公安消防部队报告被困人员数量及部位，配合做好被困人员的救护工作；

- 立即配合做好受伤人员的救护工作；

- 立即报告起火部位、起火物、起火范围及附近消防设施情况。配合做好火灾的扑救工作；

- 派出专业人员配合公安消防部队火灾扑救人员进行火情侦察；

- 配合做好火灾现场秩序的维护工作。

- 事后处理程序

- 火灾后，在火灾区域设立警戒区，保护好火灾现场，消防安全责任人要积极配合相关部门查明原因（注：在回答外界调查或新闻媒体时，一律由消防安全管理人负责人接待，任何人不得以假设、推理来捏造事实）。

- 在确定火灾扑灭，各项事已经妥当、安全后，相关人员还应当做好以下工作：

- 最高领导人清点人员，了解人员安全状况；

- 工程人员还须检查电力设备的受损情况，检查能否在保证安全的情况恢复供电；

- 清卫人员在上级指派下帮助清理火灾后的现场；

- 值班人员清点各种消防器材，并做好记录。

- 消防管理员在火灾后要做好总结，寻找本身的原因与不足处，进一步完善消防工作和制度，规避责任，并书面形式向公司领导汇报。

- 图文中心消防疏散演练预案

- 基本情况：

- 图文中心大楼现有师生近千余人，教室11间，机房13间，计算机近600台。阅览室2间，图书室3间，藏书室3间，藏书10万册。内设574座的学生俱乐部。设备价值约500余万，楼高6层，建筑高度23.7米，建筑面积8760平方米，疏散楼梯2部，安全出口2个，室内消火栓29个，配备3公斤ABC类灭火器84个，该楼系人员高度密集场所，属于学院一级重点防火单位。

- 演练目的

- 为了进一步提高师生的消防安全意识，弄懂熟悉灭火、应急疏散的基本常识，熟练掌握灭火、疏散的组织程序和火场逃生的基本方法，增强迅速组织实施扑救初期火灾的能力和及时引导人员疏散的能力，为创建“平安校园”，构建和谐社会，创造良好的消防安全环境。

- 实施原则

- 以人为本，先救人后灭火的原则；

- 集中力量，坚决打歼灭战的原则；

- 全力以赴，尽量减少损失的原则。

- 疏散要领

- 进入公共场所务必留心疏散通道、安全出口以及楼梯方位等，以便在关键时候能尽快逃离火场。

- 火焰向上燃烧，烟雾向风口飘。经过充满烟雾的路线，可采用潮湿的毛巾等棉织品蒙住口鼻，均匀呼吸，迅速撤离，以防止烟雾中毒、预防窒息。

- 火场中，90%的可能是电源已被切断或已造成短路、跳闸等，光和亮之地正是火种肆无忌惮地逞威之处。不要因害羞或顾忌贵重物品，把宝贵的逃生时间浪费掉。

- 疏散时保持镇静，明辨方向，切莫相互拥挤、乱冲乱撞。善用通道，莫入电梯。若通道已被烟火封阻，则应背向烟火方向逃离，通过阳台、气窗等通往室外逃生。

- 组织领导

- 火场总指挥：院长：薛世山

- 副总指挥：副院长李庆峰、马 平

- 第一梯队人员组成：

- 灭火行动组

- 组长：金相平 副组长：黄玉春

- 成员：邢邦武、朱 毓、钱 林、周国斌

- 疏散引导组

- 组长：凌 涛   副组长：傅 联

- 成员：汪国洪、陈树贤、何慧凝、苏阿兰、张 蕾、李 芳、杨 光、周 跃

- 通讯联络组

- 组长：张宏洲  副组长：罗海峰

- 成员：胡月莲、谷 宇

- 第二梯队人员组成：

- 灭火行动组

- 组长：曹芳盛  副组长：方继才

- 成员：郭云峰、彭 忠、马恒山、闫德俊

- 疏散引导组

- 组长：荣先明  副组长：唐年生

- 成员：周绍芳、谢 琴、陈延风、左 军

- 通讯联络组

- 组长：许友霞  副组长：张海燕

- 成员：张 明、周伟泓、刘晓花、朱成志

- 现场保护组

- 组长：钱曙东  副组长：汤大益

- 成员：曹有志、程小敏、学生会治安部8名学生

- 现场救护组

- 组长：朱明星  副组长：国水应

- 成员：司机1人，学生会治安部12名学生

- 事故调查组

- 组长：马 平

- 副组长：汪志峰、李友忠

- 成员：许友霞、凌 涛、荣先明、张宏洲、曹芳盛、黄玉春、朱明星、钱曙东、秦新桥、金相平

- 第一梯队责任分工

- 第一梯队的主要职责是利用配置的消防器材扑救初起火灾，及时报告火警情况，并做好现场抢救工作，组织和引导现场人员有秩序的疏散逃生。

- 灭火行动组的责任是发现火情后，立即取用身边的灭火器，首先断定起火部位燃点是何物起火（购买消防演习用发烟器），若是电器起火必须立即将所在房间或楼层的电源切断，并跑向距离起火部位最近的室内消火栓处、接好水带、水枪拉向起火部位做好灭火准备（此次演习该项不进行）。现场有危险品、易燃易爆物品应迅速撤离。

- 疏散引导组的主要职责是快速跑向起火部位附近的安全疏散出口，各楼梯口安排人员，引导现场人员有秩序的疏散到楼外安全地带（并不断的呼叫：不要惊慌、不要拥挤、防止摔倒和踩伤）。同时学生广播站打开广播，讲明起火部位，明确告知逃生路线（此次演习该项不进行）。

- 通讯联络组的主要责任是迅速向学院领导和有关部门领导报告，同时拨打119报警（此次演习该项不进行）。

- 第二梯队责任分工

- 第二梯队的主要职责是增援第一梯队，全力扑救火灾，引导疏散人员，通讯联络。接应119消防指挥的中心灭火队伍（此次演习该项不进行），抢救伤员、物资，做好现场保护工作。

- 灭火行动组的主要职责是接到电话后迅速携带消防器材及时赶赴火场增援第一梯队（要求带手套、口罩等捂住口鼻，做好自身防护）。利用就近消火栓集中人力、物力打歼灭战，用1到2条消防水带从不同方向实施灭火（此项演习该项不进行）；

- 疏散引导组的主要责任是增援第一梯队，分别跑向该楼楼层的安全出口和疏散通道处，检查各楼层是否还有未能疏散的人员，并对楼外的人员进行组织，引导人员向安全地带疏散；

- 通讯联络组的主要职责是及时用电话联络各组行动，并对现场所需的各类情况，在总指挥的授意下及时联系调配，接应119消防指挥中心灭火队伍，引导消防车，明确室外消防栓的位置（此次演习该项不进行）；

- 现场保护组的主要职责是：维护火场秩序，警卫控制火灾现场，防止破坏；

- 救护组的主要职责是：及时抢救伤员，安全转送伤员；

- 事故查处组的主要职责是：查明起火原因，提出处理意见。

- 报警程序及部门电话：

- 发生火情后，工作人员立即通过电话及手机或跑步通知院总值班人员，报告时要讲明起火部位、燃烧物资、人员情况、火势情况。

- 联系电话：

- 校总值班室：2864707   办公室：2864456     学生处：2861548

- 演习实施方案

- 假设X年X月X日，图文中心内突然起火，发现人员（邢邦武）马上电话通知总值班室（2864707）。

- 第一梯队行动方案

- 1、值班人员迅速通知副总指挥，副总指挥边赶赴现场边通知第一联络组组长张宏洲，张宏洲通知副总指挥、总指挥、“119”（此次演习该项不进行），并迅速联络第二梯队联络组组长。副总指挥赶到现场后指挥灭火行动组和疏散引导组立即行动。

- 2、灭火行动组

- 组长、副组长带领本组人员赶赴现场。点燃消防演习用发烟器，关闭整幢大楼的电源。安排人员对火源周围的人员进行疏散和抢救工作，对现场的重要物资进行搬运。

- 3、疏散引导组

- 组长、副组长带领本组人员赶赴现场。疏散组的成员迅速跑向一、二、三、四、五楼梯口处向外疏散学生，1人在楼梯口指挥人员疏散，1人在本楼层巡视指挥人员疏散，并不断呼叫（同学们不要惊慌、不要拥挤）。

- 第二梯队行动方案

- 1、接到通知的总指挥赶赴现场后，指示副总指挥安排第二梯队开始行动要尽快控制火势，疏散人员，减少损失，维持秩序，稳定情绪。

- 2、副总指挥安排灭火行动组、疏散引导组、通讯联络组、现场救护组、现场保护组开始行动。

- 3、灭火行动组组长带领人员迅速携带消防器材赶赴火场增援第一梯队。

- 4、疏散引导组组长带领人员增援第一梯队各楼层疏散现场。并不断呼叫：同学们不要惊慌、不要拥挤，有序的撤离。

- 5、救护组的司机和人员到达现场准备开展救护工作。

- 6、现场保护组的人员到达了火灾现场，维护秩序、警卫控制火场，防止人为破坏。

- 7、信息系各班辅导员对疏散出来的学生进行整队，当灭火行动组熄灭火灾源点，并通知疏散引导组撤离现场后，灭火行动组组长向副总指挥报告，火灾源点已被扑灭，现场安全。疏散引导组组长向副总指挥报告，所有人员疏散完毕，人员安全。副总指挥向总指挥报告，火灾源点已安全扑灭、所有人员已安全疏散。总指挥宣布图文中心消防演习结束，并作总结讲话。