
项目编号：AGZB2026-CG15
 安徽工业职业技术学院化工单元操作模型项目

招标文件

	采     购     人
	：
	安徽工业职业技术学院

	采购代理机构
	：
	安徽工业职业技术学院招标办公室


2026年6月
目  录
第一章  招标公告

第二章  响应须知前附表

第三章  响应须知

第四章  项目需求

第五章  采购合同

第六章  响应文件格式

（一）资格、技术及商务部分

（二）报价部分

 安徽工业职业技术学院化工单元操作模型项目招标公告

项目概况：
 安徽工业职业技术学院化工单元操作模型项目的潜在供应商应按招标公告要求报名并获取采购文件，并于2026年7月6日14时40分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：AGZB2026-CG15  
项目名称： 安徽工业职业技术学院化工单元操作模型项目
采购方式：公开招标

预算金额：33000元

最高限价：33000元

采购需求：本次拟采购主要用于环境、化工、采矿、选矿、机电类专业理论课及实训课教学模型一批。具体详见招标文件及项目需求载明内容。
合同履行期限：合同签订之日起，30日历天完成供货并安装、调试完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2.本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件

1.时间：2026年6月15日至2026年7月 6 日。

2.地点：安徽工业职业技术学院官网（https://www.ahip.cn/main.htm　

3.方式：自行官网下载。
4.售价：0元/份。
四、投标文件提交

1.截止时间：2026年7月6日14时40分（北京时间）

2.地点：学院第一行政楼301室　
五、开启

1.时间：2026年7月6日14时40分（北京时间）
2.地点：学院第一行政楼一楼会议室　
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

本次招标公告在安徽工业职业技术学院网发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：安徽工业职业技术学院

地址：铜陵市长江西路274号

联系方式：13856203940
2.采购代理机构信息

名称：学院招标办公室 

地址：学院第一行政楼301室
联系方式：0562-2805141
3.项目联系方式

项目联系人：王老师
电话：13856203940
4.采购监督管理部门：

名 称：安徽工业职业技术学院纪检监察室

地址：学院第一行政楼306室

联系人：刘主任

电话：0562-2876718

第二章 投标人须知一览表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	最高限价
	33000元

	2
	投标人资格要求
	见招标公告

	3
	采购方式
	公开招标

	4
	评标方法
	综合评分法

	5
	服务期
	见招标公告

	6
	是否接受联合体响应
	不接受

	7
	是否接受分包履约
	不接受

	8
	标段划分
	本项目分为一个标段

	9
	成交候选人的推荐
	评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选投标人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照评分项中技术指标优劣顺序推荐中标人。若仍相同，则采取随机抽取的方式确定。

	10
	投标保证金
	无

	11
	履约保证金
　　　
	无

	12
	勘察现场的要求
	☑ 不组织或不召开，投标人应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。

勘察现场的地址为：安徽工业职业技术学院

联系人：王老师
联系电话：13856203940

	13
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分

	14
	投标有效期
	自提交响应文件的截止之日起60日历天

	15
	付款方式
	不支付预付款。货物全部交付，待设备安装、调试完成并验收合格后，采购人一次性支付全部合同款项。

	16
	项目实施地点
	安徽工业职业技术学院

	17
	投标文件份数
	一份正本、两份副本、一份电子投标文件（U盘）

	18
	响应书递交
	见招标公告，投标人应当仔细上网查看地点及时间相关发布或变更信息。

	19
	投标截止时间
	见招标公告，迟于投标截止时间递交的文件将不予接受。

	20
	费用承担
	投标人参加响应活动发生的一切费用均自理。

	21
	合同签订时间
	采购人应尽量缩短采购合同签订时间，原则上不得晚于中标（成交）通知书发放之日起7个工作日。对于无正当理由超过30日不签订合同的，政府采购监管部门要依法依规处理。

	22
	政府采购政策
	安徽工业职业技术学院采购属企业行为

	23
	报价扣除
	无

	24
	“三首”产品价格扣除
	无

	25
	采购代理服务费
	免收

	26
	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业
	标的：模型 ，属于  工业  行业

	27
	随成交结果公告同时公告的成交供应商的投标文件内容
	（1）业绩一览表；（如有）

（2）主要标的一览表；

	28
	信用查询
	详见评标办法

	30
	招标文件的解释权顺序
	1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

2.招标文件约定中如有不明确或不一致的，构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准；

3.除招标文件中有特别规定外，仅适用于政府采购阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评审办法、采购公告、投标人须知、响应文件格式的优先顺序解释；

4.按上述规定仍不能形成结论的，由采购人或其委托的采购代理机构负责解释。


第三章  投标须知

投标须知
一、总则

1、本招标文件仅适用于本次公开招标的服务项目。代理机构接受采购人委托，根据采购人提交的服务要求，对此项目进行代理，编制招标文件，组织开评标活动。

2、无论招标文件是否列明，投标人所提供的服务或货物必须符合国家相关现行法律法规的规定，否则投标无效。本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是由权威机构颁发，且在有效期内的。

二、招标文件

3、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

4、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题应在招标文件中规定的时间内向学院招标办公室提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

5、答疑及招标文件的澄清与修改

5.1 投标人可以要求招标单位对招标文件中的有关问题进行答疑、澄清。

5.2 投标人对招标文件如有疑问，须在法律规定的时间前按招标公告中的联系方式，以书面形式（如传真、信件等）通知招标人和学院招标办公室。未在规定时间提出疑问的，将不予答复。在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将在投标截止前以公告的形式刊登在“安徽省招标投标信息网”网站，告知所有投标人，但不说明问题的来源。因此，投标人无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明。

6、招标文件的修改

6.1 在某些情况下，招标人可能对招标文件进行修改。

6.2 招标人对招标文件的修改，将在网站以补充公告的形式通知所有投标人，并对所有投标人具有约束力。

6.3为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，招标人可以决定延长投标截止日期，并以补充公告的形式将变更时间通知所有投标人。

7、电子开评标相关要求

无

三、投标人

8、投标费用

投标人必须自行承担所有与参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，招标单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9、合格的投标人

9.1合格的投标人应当满足本项目采购文件所载明须满足的最低条件。

9.2投标人之间如果存在下列情形之一的，且参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标，相关投标人均按无效标进行处理：

9.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

9.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

9.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

9.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

10、勘察现场

10.1投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

10.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。招标单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标人利用的资料。招标单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

10.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供现场的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

11、知识产权

11.1投标人须保证，招标单位在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致招标单位损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

11.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

12、纪律与保密

12.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

12.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标单位或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标单位、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

12.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

12.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

12.2.1.2投标人之间约定中标人；

12.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

12.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

12.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

12.2.1.6法律法规规定的其它情形。

12.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

12.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

12.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

12.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目负责人或技术负责人或联系人或委托代理人为同一人；

12.2.2.4不同投标人的投标文件相互混装；

12.2.2.5 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价是呈规律性差异；

12.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位（或同一个人）的账户转出；

12.2.2.7法律法规规定的其它情形。

12.3在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、招标单位和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

13.联合体投标

无

14.投标品牌

无

15.盖公章的效力

招标文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。

16.企业诚信库

无

四、投标书的编制

17、投标的语言及度量衡单位

17.1　投标人的投标书、以及投标人与采购单位就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

17.2　除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

18、投标书构成

18.1　投标书应包括本招标文件投标书格式中所规定的全部内容。

18.2　投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦成为中标人，其投标书将作为合同的重要组成部分。

18.3　投标人不得擅自对招标文件规定的条款和技术要求进行修改。否则，其投标书在评标时有可能被认为是未对招标文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。投标人应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式编制投标文件，如有需要格式可以按原格式进行扩展，扩展后的格式内容应包括但不限于原格式内容。

19、投标报价
19.1　投标书的投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供服务的名称、单价和总价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。招标文件另有规定的除外。

19.2　投标报价表上服务的价格是服务总价，其总价即为履行合同的固定价格。报价应当低于同类服务的市场平均价格。除非招标文件另有规定，投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的控制价、项目预算。

19.3　投标人的报价应包含所投服务、保险、税费、验收和交付后约定期限内免费维保服务等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

19.4投标人应在投标文件中注明拟提供服务/货物的单价、内容明细和总价。除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

投标报价只限于填写在投标报价表内，投标文件其它位置不应出现报价内容。
20、投标货币：投标须以人民币报价。
21、证明投标人合格的文件

21.1 投标人在其投标文件中，应根据招标文件要求提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件，作为其投标文件的一部分。

21.2 投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

22、投标保证金（无）

22.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、缴纳时间、缴纳方式缴纳投标保证金，并将（复印件或影印件）作为其投标文件的组成部分。投标人不按投标人须知一览表中的规定提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

22.2
因保证金缴纳为对公账户账号，交易流水较多，因此如有项目流标，投标人必须填写《退还投标保证金账户信息登记表》，原保证金将会在一定的时间内按原渠道进行退还，投标人若参加下一次投标的，应当重新按照新的招标文件要求进行缴纳，否则将视为保证金未予缴纳。

22.3
预中标人以外的投标人投标保证金将在中标通知书发放后 5个工作日内予以退还。中标人的投标保证金在招标人与中标人签订合同并缴纳中标服务费后5个工作日内予以退还。

22.4
投标保证金按原缴纳渠道退还至投标人账户。

22.5
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

22.5.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

22.5.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

22.5.3 其它法律法规规定的其它情形。

23、投标书的密封和标记

23.1 提交纸质文件的，应在要求加盖印章的部分，加盖公章。

23.2 纸质投标文件的正本和所有副本可以分别密封或一起密封，若分开密封的应在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人法人章或法定代表人印章；

23.3 纸质投标文件在投标文件密封袋上均应写明：

23.3.1 招标人名称；

23.3.2 招标编号；

23.3.3 项目名称；

23.3.4    年   月   日   时   分开标，此时间以前不得开启；

23.3.5投标人名称和地址。

23.4如果未按规定封装或加写标记或递交，学院招标办公室将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并导致该类别投标文件递交无效。

五、投标书的递交
24.投标文件的递交

24.1 纸质投标文件的递交是指投标人在投标截止时间前密封送达指定开标地点并递交的。

24.2 投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件。

24.3 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，将拒绝接收。

25、投标文件和招标文件要求的其他资料需一同递交，否则其投标将被拒绝。

26、拒绝的投标书：

招标单位将拒绝迟交的标书并原封退回。

27、投标书的修改和撤回

27.1 投标人递交投标书后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其投标书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知招标单位。

27.2 投标人修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，修改书应当按招标文件要求进行密封、标记和提交。

六、开标

28、开标活动将由业主单位全程监督，并应当符合相关法律法规。

29、开标会议

29.1招标人将按投标须知前附表中所规定的时间和地点进行公开开标。开标会由招标代理单位主持，当众拆封投标文件，宣读投标文件中的主要内容。投标人法定代表人或其委托代理人应在投标截止时间前（携带居民身份证，委托代理人还应携带参加开标会议的授权委托书）到开标现场参加开标会议；并对投标文件的密封情况和开标结果进行确认。

29.2 评标委员会由招标人依法组建，成员人数为3人以上单数，由工作人员在开标前一小时从专家库中随机抽取产生。评标委员会对所有投标文件的内容进行符合性审核，凡不符合招标文件的有关规定或不响应招标文件实质性内容的投标文件，将予以拒绝，不进入评标范围。并且不允许投标人通过修改或撤消投标书中不符合要求的内容，使之成为具有响应性或符合要求的投标。

七、评标定标

30、评标委员会与评标

30.1 评标委员会由招标人依法组建，评标活动由评标委员会负责。

30.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

31、评标过程的保密

31.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

31.2 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和索要材料。

32、投标文件的澄清

32.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

32.2投标文件的澄清：投标文件需澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以书面形式要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审、解释，其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。

33、重大偏差和细微偏差

33.1 评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

33.2 投标文件属于重大偏差，由评标委员会评审后按无效标处理。

33.3 细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

33.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

33.5 经审查符合招标文件要求的有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较。

34.调整或修正投标报价

调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

35、澄清、补正后的投标报价

按照规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

36、投标文件的评审、比较和否决

36.1 评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

36.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

36.3 招标人根据信用查询情况、评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。招标人也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定中标人。

37、中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选投标人名单排序依次确定其他中标候选投标人为中标人，也可以重新招标。

38、中标通知书

中标人确定后,将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时由招标人向中标人发出中标通知书。中标人应委派专人携带授权委托书到学院招标办公室办理相关手续，中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

39、质疑和投诉

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。提出质疑的投标人委托代理人进行质疑的。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。并在递交质疑函时一并递交授权委托书。

投标人如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，应在知其权益受到损害之日起七个工作日内提出。否则视同投标人对文件理解和接受。

投标人对中标公告有异议的，应在中标公告期限届满之日起七个工作日前提出。

关于招标文件中非通用条款部分方面及评标结果的质疑向招标人提出，招标人在七个工作日内作出答复。关于招标文件通用条款部分以及招标程序方面的质疑向学院招标办公室提出，由学院招标办公室作出答复。

八、废标

40、在招标中，出现下列情形之一的，本项目废标：

40.1 合格投标人不足规定家数的；

40.2 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

40.3 招标需求出现重大问题，导致评标委员会认为无法继续评审的；

40.4 因重大变故，招标任务取消的。

40.5 法律法规规定的其他应该废标的情形。

 九、评标办法
本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。

综合评分法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以总得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由专家按绿色节能环保优劣顺序进行排序。

本项目采取的评标办法见投标人须知前附表。

41、评标程序
评委会应认真研究招标文件及采购需求，应了解和熟悉招标项目的范围、性质、特征主要技术服务要求及标准、评审标准等相关内容：

41.1 评标委员会首先根据已发布的招标文件核对纸质招标文件评审项，与招标文件内容不符的，按招标文件内容对纸质招标文件数据评审项进行修改。

41.2 评标委员会成员对投标文件有效性进行评审。

41.3 先进行有效性评审，采用综合评分法的将技术与商务部分得分汇总后，最后再进行报价部分评审。采用最低评标价法的从报价最低的投标文件开始评审。评标委员会根据采购文件，推荐有排序的预中标候选人，并形成评标报告。

41.3.1 评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以现场纸质书面回复方式进行必要的澄清、说明或补正。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上。对评审结果持有不同意见的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

询标函格式如下：

	项目名称
	

	项目（标段）编号
	

	评标委员会询标内容
	

	投标供应商澄清说明
	投标人授权代表签字： 
                           日期

	审查结论


	(通过。 
□不通过。
原因：




41.3.2 评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

41.3.3 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理。

41.3.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内现场通过书面提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

41.3.5 如招标文件中要求提供原件进行审查的，各投标人应按采购文件要求将相关原件材料等带到开标现场在开标截止时间前一并递交，迟交将不接收。相关原件的复印件或影印件应当加盖公章装订入投标文件，由评标专家进行评审。

41.3.6 评标委员会评审投标文件依据为投标文件以及按招标文件要求递交的其它资料。

41.3.7评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招标人、投标人的合法权益。

41.3.8评标委员会发现招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向招标人及采购招标代理机构说明情况。

41.4截至提交投标文件截止时间，投标人存在下列有效情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的

（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。

不良信用记录查询渠道如下：

（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）

（2）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）

（3）政府采购严重违法失信行为记录名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网官网（www.ccgp.gov.cn）

或其他指定媒介[国家税务总局官网（www.chinatax.gov.cn）、中华人民共和国最高人民法院官网（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统官网（www.gsxt.gov.cn）]。

由采购人代表或委托评审小组在推荐成交候选供应商前对拟推荐的成交候选供应商进行查询并将查询结果截图反馈至评审小组，由评审小组记录在评审报告中。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如评审过程中因网络、网站的问题无法查询时，在成交公告期间由采购人代表查询并直接采用。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

    42、有效性审查
若有一项不通过，作无效标处理。
	序号
	项目内容
	合格条件
	审核材料要求

	1
	授权委托书
	投标响应人授权的委托代理人有合法、有效的委托书，同时委托书按相应要求签字或盖章。同时委托人符合文件相关要求。
	   提供授权委托书装订入投标文件。（法定代表人参加投标的提供身份证明复印件或影印件，无需投标授权书）

	2
	需要提供的投标响应资格证明资料
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求
	提供营业执照或事业单位法人证书副本或其它相应证件（复印件或影印件）和投标响应函

	
	
	至响应截止日，投标人不存在以下情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
	按投标函格式填写相关承诺

	3
	标书规范性
	1、在招标文件规定的投标时间截止前有效提交投标文件的。

2、投标文件符合招标文件加密、标记、递交等的相应要求。
	

	4
	标书盖章
	投标文件盖章符合招标文件的要求。
	

	5
	标书响应情况
	投标文件的内容内容满足招标文件的实质性要求。
	


异常低价响应审查

	异常低价投标审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	异常低价投标审查
	（1）投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：

上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。
	投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。


注：
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

43、报价部分评审
43.1如采用综合评分法的，应当在技术与商务部分评审结束后，开启其报价部分。

43.2评审委员会将对进入报价部分评审的各投标人的报价部分有效性进行审查，经评审有效后，评审委员会将对报价部分进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

43.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

43.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

43.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

43.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。投标人不确认的，其投标无效。

43.3报价无效的几种情况。出现其中一种情形，报价即为不合格。

43.3.1投标报价高于预算控制；

43.3.2经评标委员会认定低于成本的；

43.3.3经评标委员会认定报价出现异常导致不能保证政府招标资金的使用效益的；

43.3.4投标报价出现在投标报价表以外的其它位置；

43.3.5按45.2规定的原则进行修正后，投标人不确认的；

43.3.6投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项分部工程的项目名称、项目特征或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单不一致以致影响评标结果的；

43.3.7不符合法律法规及招标文件中其它合格性评审要求。

44、评标办法

44.1综合评分法（100分）

	评审细则

	一、技术评审（70分）

	序号
	评审项目
	评分因素
	细化分值

	1
	性能指标响应（40分）
	1、全部20个产品的全部性能参数都满足或优于招标文件要求得40分（每个产品2分）。
2、每个产品的性能参数需完全满足，不满足扣2分。
注：以投标响应表及清单需求中要求提供的证明材料加盖投标人公章作为评审依据。提供详细的技术规格响应表装订在标书内。
	0～40分

	2
	售后服务实力（15分）

	根据供应商提供的售后服务质保年限和售后服务及维保方案进行综合评分（售后服务质保年限最高得5分，售后服务及维保方案最高得10分）：
1、承诺售后服务质保一年得3分，每多加一年加1分，最多得5分；（提供承诺书格式自理）
2、售后服务及维保方案完全符合本项目实际需求，全面深入，详尽准确，科学合理得10分；售后服务及维保方案与本项目实际需求基本符合，较贴合实际，具有实用性的得7分；售后服务及维保方案与本项目实际需求不贴合实际，不具有实用性的得4分；未提供不得分。
	0～15分

	3
	现场展示（10分）
	投标时，投标人须至少携带采购清单中任一型号的泵类模型样品和任一型号的换热器类模型样品进行现场演示，样品应与投标文件中的技术参数一致。
(1)携带以上两类模型样品且泵类能够动态演示，换热器类能够清晰展示两种流体流向的，得10分；
(2)未携带模型样品或者只携带一类模型样品的，不得分；
(3)携带的模型样品不符合项目需求的或泵类无法动态演示，换热器类无法清晰展示两种流体流向的，不得分。
	0～10分

	4
	成功案例（5分）
	自开标截止之日起前三年，投标公司承担过类似项目的，提供符合要求的业绩得5分，未提供不得分。
注：提供项目合同证明材料加盖投标人公章放入投标文件。
	0～5分

	二、商务评审（30分）

	1
	报价（30分）
	投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100；
评标基准价为满足招标文件要求且最低的投标评审价；
投标评审价：评标委员会按照报价评审要求确定的最终价格。
（商务报价分计算至小数点后第二位、小数点后第三位四舍五入）。
	0～30分


注：（1）未按要求提供的不予计分；

（2）投标企业业绩和相关荣誉称号、获奖，仅限以投标单位名称的法人（不含总公司或下属公司）所取得的业绩和相关荣誉称号、获奖；

（3）若投标单位名称等信息发生过变更，以至于影响到上述业绩和荣誉称号、获奖评审时，应提供投标企业注册所在地工商行政管理部门和行业管理部门共同出具的有效证明文件。

（4）投标人总得分=技术标得分+商务标得分，并按总得分由高到低进行排序。 若出现两家(及两家以上)投标单位的总得分相同时，低价者优先; 评审得分且最后报价相同的，按照评分项中技术指标优劣顺序推荐中标人。若仍相同，则采取随机抽取的方式确定。
44.2推荐中标候选人，前述符合性审查评审通过的，按照最终得分由高到低的排名顺序，由评标委员会推荐有排序的3名中标候选人。 

十、合同的签订、履行及验收

45、合同授予标准：

本项目合同将授予中标人。

46、招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

47、合同协议书的签订

47.1 中标人应在中标通知书发出之日起七个工作日内（具体时间、地点见中标通知书）与招标人签订合同。招标人应按照招标文件和中标人的投标文件与中标人签订招标合同，招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

47.2 中标人如不按本招标文件规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，有投标担保的将不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

47.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

47.4 招标双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限、服务要求等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

47.5 招标人保留以书面形式要求对服务细则作适当调整的权利。

48、履行合同

48.1 中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

48.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

49、验收

49．1采购人须建立日常考核制度。考核时应成立三人以上（由合同双方、专业人员等相关人员组成），依据考核方案进行考核。

49.2采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、专业人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成结论，并出具书面验收报告。

49.3涉及安全等其他需要由行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门参与验收。.

49.4验收费用均由合同乙方（成交投标人）承担，采购文件中另有约定的除外。

第4章 项目需求

一、项目概括：

本次采购主要服务于环境、化工、采矿、选矿、机电等专业的理论教学与实训教学，通过完善配套服务，提升信息化教学水平，全面保障教学、实训及日常管理需求，打造高效、稳定、安全的教学信息环境。
二、采购清单：

	序号
	设备
	性能指标
	数量

	1
	闸阀模型
	规格（长宽高）：≥300*300*350mm

1、主要材质：透明有机玻璃（≥4mm厚）、工程塑料、配套模具、烤漆等；
2、功能：全透明展示内部构造，可手动操作；
3、重点展示：
1）全透明阀体，清晰显示‌阀芯‌的升降、旋转与介质流道的开闭关系；
2）阀杆传动部分（手轮、丝杠）可手动操作，体验启闭力矩；
3）关键密封面（如闸板与阀座）可做特殊标记，强调其重要性。
	1台

	2
	截止阀模型
	规格（长宽高）：≥300*300*350mm

1、主要材质：透明有机玻璃（≥4mm厚）、工程塑料、配套模具、烤漆等；
2、功能：全透明展示内部构造，可手动操作；
3、重点展示：
1）全透明阀体，清晰显示‌阀芯‌的升降、旋转与介质流道的开闭关系；
2）阀杆传动部分（手轮、丝杠）可手动操作，体验启闭力矩；
3）关键密封面（如闸板与阀座）可做特殊标记，强调其重要性。
	1台

	3
	节流阀模型
	规格（长宽高）：≥300*300*350mm

1、主要材质：透明有机玻璃（≥4mm厚）、工程塑料、配套模具、烤漆等；
2、功能：全透明展示内部构造，可手动操作；
3、重点展示：
1）全透明阀体，清晰显示‌阀芯‌的升降、旋转与介质流道的开闭关系；
2）阀杆传动部分（手轮、丝杠）可手动操作，体验启闭力矩；
3）关键密封面（如闸板与阀座）可做特殊标记，强调其重要性。
	1台

	4
	蝶阀模型
	规格（长宽高）：≥300*300*260mm

1、主要材质：透明有机玻璃（≥4mm厚）、工程塑料、配套模具、烤漆等；
2、功能：全透明展示内部构造，可手动操作；
3、重点展示：
1）全透明阀体，清晰显示‌阀芯‌的升降、旋转与介质流道的开闭关系；
2）阀杆传动部分（手轮、丝杠）可手动操作，体验启闭力矩；
3）关键密封面（如闸板与阀座）可做特殊标记，强调其重要性。
	1台

	5
	单级单吸离心泵模型
	规格（长宽高）：≥600*300*260mm
1、主要材质：有机玻璃、金属、电机、工程塑料、配套模具、电子元件等，电源：220V，50Hz，

2、功能：全透明展示内部构造，电动演示

3、主要包括：泵体、泵轴、叶轮、叶片、泵盖、托架、密封环、轴套等；

4、重点展示：

1）泵壳透明，内部‌叶轮（闭式/开式）、叶片‌等关键部件用彩色尼龙制作，动态运行时可清晰观察其旋转及工作腔容积变化;

2)进、出口管路连接直观，可演示气缚、汽蚀现象（通过设计辅助结构)；

3)单级离心泵模型应展示泵内部结构和叶轮情况。
	1台

	6
	齿轮泵模型
	规格（长宽高）：≥300*300*300mm

1、主要材质：有机玻璃、金属、电机、工程塑料、配套模具、电子元件等，电源：220V，50Hz，
2、功能：全透明展示内部构造，电动演示；
3、主要包括：泵体、泵轴、齿轮、后盖、油封、密封环、销、压盖等；
4、重点展示：
1）泵壳透明，齿轮、泵轴、电机‌等关键部件用彩色尼龙制作，动态运行时可清晰观察其啮合、旋转及工作腔容积变化；
2)进、出口管路连接直观，可演示气缚、汽蚀现象（通过设计辅助结构)。
	1台

	7
	旋涡泵模型
	规格（长宽高）：≥600*300*260mm

1、主要材质：有机玻璃、金属、电机、工程塑料、配套模具、电子元件等，电源：220V，50Hz，
2、功能：全透明展示内部构造，电动演示；
3、主要包括：泵体、泵轴、叶轮、叶片、进出口、流道等；
4、重点展示：
1）泵壳透明，内部‌叶轮（闭式/开式）、叶轮、叶片、转子‌等关键部件用彩色尼龙制作，动态运行时可清晰观察其啮合、旋转及工作腔容积变化；
2)进、出口管路连接直观，可演示气缚、汽蚀现象（通过设计辅助结构)；
3)旋涡泵模型应展示‌结构‌和‌叶轮与转子的关系。
	1台

	8
	分段式多级离心泵模型
	规格（长宽高）：≥600*300*280mm

1、主要材质：有机玻璃、金属、电机、工程塑料、配套模具、电子元件等，电源：220V，50Hz，
2、功能：全透明展示内部构造，电动演示；
3、主要包括：泵体、泵轴、叶轮、叶片、进出口、流道等；
4、重点展示：
1）泵壳透明，内部‌叶轮（闭式/开式）、齿轮、叶片、转子‌等关键部件用彩色PVC材料制作，动态运行时可清晰观察其啮合、旋转及工作腔容积变化；
2)进、出口管路连接直观，可演示气缚、汽蚀现象（通过设计辅助结构)；
3)多级离心泵模型应展示‌分段式结构‌和‌级间导叶。
	1台

	9
	活塞式往复泵模型
	规格（长宽高）：≥600*300*280mm

1、主要材质：有机玻璃、金属、电机、工程塑料、配套模具、电子元件等，电源：220V，50Hz，
2、功能：全透明展示内部构造，电动演示；
3、主要包括：泵体、泵轴、叶轮、叶片、进出口、流道等；
4、重点展示：
1）泵壳透明，内部‌叶轮（闭式/开式）、进出口、活塞、联轴器、十字头‌等关键部件用彩色PVC材料制作，动态运行时可清晰观察其往复、旋转及工作腔容积变化;
2)进、出口管路连接直观，可演示气缚、汽蚀现象（通过设计辅助结构)；
3)活塞式往复泵模型应展示‌分往复运动结构‌和‌气缸与活塞之间的磨合关系。
	1台

	10
	罗茨油泵模型
	规格（长宽高）：≥600*300*280mm

1、主要材质：有机玻璃、金属、电机、工程塑料、配套模具、电子元件等，电源：220V，50Hz，
2、功能：全透明展示内部构造，电动演示；
3、主要包括：泵体、泵轴、叶轮、叶片、进出口、转子等；
4、重点展示：
1）泵壳透明，内部‌叶轮、进气口、排气口、旁通阀‌等关键部件用彩色PVC材料制作，动态运行时可清晰观察其往复、旋转及工作腔容积变化；
2)进、出口管路连接直观，可演示气缚、汽蚀现象（通过设计辅助结构)；
3)罗茨油泵模型应展示‌内部结构‌和‌转子与泵体之间的磨合关系。
	1台

	11
	筛板塔模型
	规格（直径高）：≥140*1000mm

1、主要材质：透明有机玻璃、成型管材、工程塑料、配套模具等；
2、功能：立式、全透明展示内部构造；
3、主要包括：筛板、挡板、溢流管、筛孔、塔体、内筒、进出口等；
4、重点展示：
1）塔体透明，‌筛板塔‌需分层展示筛板、降液管、溢流堰的结构；‌（可采用透明或彩色规整填料替代物）、液体分布器、再分布器的内部构造；
2）可配套简易气液输送系统，演示逆流接触过程（可视气流）。
	1台

	12
	填料塔模型
	规格（直径高）：≥140*1000mm

1、主要材质：透明有机玻璃、成型管材、工程塑料、配套模具等；
2、功能：立式、全透明展示内部构造；
3、主要包括：塔体、喷淋装置、填料、液体分配器、气体进出口、卸料口、吊柱、支撑装置等；
4、重点展示：
1）塔体透明，‌填料塔塔‌需分层展示、降液管、溢流堰的结构；填料塔‌展示填料层‌（可采用透明或彩色规整填料替代物）、液体分布器、再分布器的内部构造；
2）可配套简易气液输送系统，演示逆流接触过程（可视气流）。
	1台

	13
	套管式换热器模型
	规格（长宽高）：≥600*200*300mm

1、主要材质：透明有机玻璃、工程塑料、配套模具、pvc材料等；
2、功能：结构展示；
3、典型的套管式换热器模型，不同的功能区域采用不同颜色的亚克力，结构清晰,包含主要结构：流体进出口、内管、外管、U型肘管等；
4、重点展示：
1）采用全透明外壳，展示‌冷热流体的流道走向‌，结构布局应清晰可见。

2）化工、能源、机械类专业用于理解套管式换热器结构与原理的教学展示模型，突出其直观、简洁的热交换形式；
3）模型进出口管路用色环或符号标出 ‌“热入口”、“热出口”、“冷入口”、“冷出口”‌，并配备箭头指示。
	1台

	14
	板式换热器模型
	规格（长宽高）：≥400*300*280mm

1、主要材质：有机玻璃、金属、工程塑料、配套模具等；
2、功能：结构分色展示；
3、典型的板式换热器模型，不同的功能区域采用不同颜色的亚克力，结构清晰,包含主要结构：板片、上导杆、支柱、下导杆、活动板、固定夹板、螺丝、螺母等；
4、重点展示：
1）采用分体式设计，部分板片组件可拆卸，清晰展示内部由波纹板片叠加构成的复杂流道网络；
2）每张模型板片严格复刻真实板片的‌人字形波纹结构‌，并清晰留出供介质汇集与分配的‌角孔‌。角孔周围应带有橡胶密封垫圈的仿真结构，可直接观察密封原理；
3）能360°展示其紧凑型结构，清晰展示板片叠加、角孔位置、密封垫片以及介质在板间的流道。
	1台

	15
	螺旋板换热器模型
	规格（长宽高）：≥400*300*280mm

1、主要材质：有机玻璃、金属、工程塑料、配套模具等；
2、功能：静态结构展示；
3、典型的螺旋板换热器模型，包含主要结构：螺旋通道、挡板、支柱、进出口、盖板、螺母等；
4、重点展示：
1）核心目标是打破传统筒体模型的封闭性，通过分层或剖切的透明结构，清晰展示介质在两条平行且相互隔绝的螺旋形流道内的逆流传热路径；
2）清晰展示螺旋体核心部分的卷制工艺（或以模型方式模拟）、中心隔板和两股介质的进/出口结构；
3）学员可以一目了然地看到两股不同颜色的介质（物理上用有色液体或光线）在模型中是如何螺旋缠绕走向、相互逆流而不相混的全过程。
	1台

	16
	带膨胀节固定管板式列管式换热器模型
	规格（长宽高）：≥600*300*180mm

1、主要材质：有机玻璃、工程塑料、配套模具等；
2、功能：全透明分色，展示内部构造，静态展示；
3、典型的带膨胀节固定管板式换热器模型，包含主要结构：管箱、管板、定距管、进出口、膨胀节、折流板、拉杆等；
4、重点展示：
1）采用全透明外壳，展示‌冷热流体的流道走向‌，布局结构应清晰可见。
2）带膨胀节的固定管板式换热器，‌膨胀节‌部分需用柔性材料模拟，并标注其热补偿作用。
	1台

	17
	机械振动清灰袋式除尘器模型
	规格（长宽高）：≥600*300*350mm

1、主要材质：有机玻璃、工程塑料、烤漆等；
2、功能：全透明分色，展示内部构造，静态展示；
3、典型的机械振动清灰袋式除尘器模型，包含主要结构：净化空气排气管道、逆气流输送管道、灰尘输送装置、尘气进气管、中箱体、下箱体、卸灰阀等；
4、重点展示：
1）含尘气体由进风口进入灰斗，粗颗粒粉尘因重力沉降落入灰斗，细小粉尘随气流向上进入滤袋室。粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体透过滤袋进入净气室，由风机排出。此过程中可通过透明箱体观察滤袋表面粉尘层的形成过程；
2）、箱体结构：采用高透明亚克力板制作，厚度5-8mm，便于观察内部粉尘运动状态。
	1台

	18
	标准型旋风分离器模型
	规格（长宽高）：≥600*300*350mm

1、主要材质：有机玻璃、工程塑料、配套模具等；
2、功能：全透明分色，展示内部构造，静态展示；
3、典型的标准型旋风分离器模型，包含主要结构：螺旋状出口管、洁净空气出口、含尘空气进口、锥体、灰斗、螺旋状进口管等；
4、重点展示：
1）、进风口
矩形或切线式入口，展示气流导向结构；
2）、筒体部分
直筒段结构，形成外旋流区域
全透明亚克力，内部结构清晰可见；
3）、排气管
插入筒体中心，引导净化气体排出
透明管+气流方向指示；
4）、排灰口
底部卸灰装置，展示粉尘收集过程
可拆卸集尘盒，便于观察。
	1台

	19
	高压静电除尘器模型
	规格（长宽高）：≥600*300*300mm

1、主要材质：有机玻璃、工程塑料、配套模具等；
2、功能：全透明分色，展示内部构造，静态展示；
3、典型的高压静电除尘器模型，包含主要结构：外壳、气流分布板、电极、检修平台、灰斗、净化气体出口等；
4、重点展示：
1）、外壳结构采用8-10mm高透明亚克力板，双室结构设计；
2）、结构布局：一侧面外壳制成无色透明，便于观察内部结构，另选一面进行半剖面设计，展示内部极板排列；
3）、顶部设检修孔，底部设灰斗。
	1台

	20
	展示柜
	规格型号：定制
1、尺寸：根据模型尺寸定制
2、材质：颗粒板材
	1组


第五章 采购合同
双方签订合同前自行商榷

第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知：
1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格、技术及商务部分）、投标文件（报价部分），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2.全部声明和所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
投
标
文
件
项目名称：                  
项目编号：                  
投 标 人：                  
  年  月  日
目　　录

一、资格、技术商务部分

1、资格审查资料

2、响应授权书

3、响应函

4、项目实施方案

5、响应函及承诺书

6、售后服务

7、业绩一览表（如有）
8、业绩合同（如有）
9、其他证明材料

二、报价部分

1、报价表

2、主要标的承诺函
3、报价部分需要的其他相关证明材料
一、资格、技术商务部分

1、需要提供的资质证明文件

2、响应授权书

致         （采购单位名称）：

本授权书声明：           （投标人名称）授权本单位         （投标人授权代表姓名、职务）代表本单位参加             （项目全称）项目投标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、合同签署、合同执行等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

                                   投标人盖公章：

日    期：________________

3、响应函格式

致（采购人名称）：

1.根据贵方采购公告，我们决定参加贵方组织的项目的招标采购活动。我方授权(姓名和职务),代表我方（投标人的名称）联系方式 (手机号码)全权处理本项目投标的有关事宜。
2.我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，即具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、近三年内在经营活动中无重大违法记录；上述承诺若有虚假，同意按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条处理。
3.至投标截止日，我方不存在以下情形：（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。上述承诺若有虚假，同意按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条接受处理。
4.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动的情形。
5.我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。
6.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
7.我方保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
投标人名称：              （公章）

公司负责人或被授权人（签字或盖章）：
日期：

4、项目实施方案

（1）投标人简介

（不超过1000字）

（2）项目实施方案
（详细说明）

5、投标响应表

5.1商务响应表
	序号
	商务条款
	招标文件要求
	投标人承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	供货及安装地点
	
	
	

	3
	供货及安装期限
	
	
	

	4
	免费质保期
	
	
	

	…
	
	
	
	


5.2技术响应表
	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数及要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注意：投标人必须将自己所投产品或服务据实、准确地填入“所投产品的品牌、型号及技术参数”中，不能只填写“响应”或简单复制招标文件规定的技术参数及要求，否则将可能被认定为投标无效。如所投产品与招标文件规定存在差异，须填写“偏离说明”。

投标人盖章：             
日      期：             
6、售后服务

售后服务能力一览表

	详细地址
	服务人员名单
	固定联系电话
	手机

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7、业绩一览表

如招标文件中有业绩要求，此表由响应单位填写，业绩一览表内容与响应文件中提供的业绩证明材料需一致。
	序号
	业绩名称
	合同签订时间
	完成日期

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	...
	
	
	


8、业绩合同（如有）
9、其他证明材料

提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。
二、报价部分

1、投标报价表

	序号
	项目名称
	报价（元）
	备注

	1
	
	
	

	合同履约期：

	报价大写：

	备注：


投标人盖章：

日    期：________________

分项报价表

	序号
	设备
	性能指标
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


2、主要成交标的承诺函

我单位同意成交结果公告中公示以下主要成交标的信息并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的信息均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价
	单位
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：单价为中标金额或具体费率、折扣数值，单位为元或%             

           投标人签章：                    
                                      日          期：                
第七章  供应商询问函和质疑函范本
询问函范本
致：采购人
我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。
一、(事项一)
1.(内容或条款)
2.(说明疑问或无法理解原因)
3.(建议)
二、(事项二)
...
随附相关证明材料如下： 
联 系 人：              
联系电话：              
日    期：              
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                   
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26
 1 / 47

